## Пож. Рукава
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит. А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 1 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | От 50т.р. | Расч. | Наименование продукции | Изм. | От 50т.р. | Расч.
Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008 |  |  |  | С внутренним гидроиз. покрытием без наружного защитного покрытия 1,0 Мпа для пожарных кранов и переносных мотопомп РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 (тип "Классик" - "Сибтекс") (20±1м)
С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из Латекса 1,6 МПа для пожарных машин: износостойкий, морозостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1 (тип "Латекс") (20±1м)
|  |  |  | 19мм без головок (длина 15 м.) | скат | 252 | 270.9677
50мм без головок | скат | 2355 | 2568.157 | 50мм без головок | скат | 748 | 815.7034
50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 2564 | 2796.0742 | 50мм в сборе с головками ГР-50 пл. | скат | 837 | 912.759
50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50,01 ал. | скат | 2544 | 2774.2639 | 50мм в сборе с ГР-50 пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 833 | 908.3969
65мм без головок | скат | 3085 | 3364.2312 | 50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 877 | 956.3795
65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 3393 | 3700.1091 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 877 | 956.3795
65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70,01 ал. | скат | 3361 | 3665.2126 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 892 | 972.7372
80мм без головок | скат | 3930 | 4285.7143 | 50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 941 | 1026.1723
80мм в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 4319 | 4709.9237 | 50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 923 | 1006.5431
100мм без головок | скат | 6935 | 7562.7045 | 65мм без головок | скат | 1219 | 1329.3348
100мм в сборе с гол. ГРВ-100 ал. | скат | 7637 | 8328.2443 | 65мм в сборе с головками ГР-65 пл. | скат | 1368 | 1491.8212
150мм без головок | скат | 10910 | 11897.4918 | 65мм в сборе с ГР-65 пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1363 | 1486.3686
150мм в сборе с головками ГР-150 ал. | скат | 12285 | 13396.9466 | 65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 1435 | 1564.8855
С внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного полиуретана (ТПУ) без наружного защитного покрытия 1,6 Мпа для пожарных машин: износостойкий, маслостойкий, морозостойкий РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 (тип "Премиум") (20±1м) |  |  |  | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1463 | 1595.4198
|  |  |  | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1447 | 1577.9716
|  |  |  | 65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 1524 | 1661.9411
|  |  |  | 65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1516 | 1653.217
50мм без головок | скат | 1523 | 1660.8506 | С внутренним гидроиз. покрытием без наружного защитного покрытия 1,0 Мпа для пожарных кранов и переносных мотопомп РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 (тип "Классик" - "Сибтекс") (18±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 1701 | 1854.9618
50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 1730 | 1886.5867
50мм в сборе с ГР-50 ал.и ств. РС-50,01 ал. | скат | 1711 | 1865.867 | 50мм без головок | скат | 688 | 750.2726
65мм без головок | скат | 2024 | 2207.1974 | 50мм в сборе с головками ГР-50пл | скат | 779 | 849.5093
65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 2285 | 2491.8212 | 50мм в сборе с головками ГР-50а-пл | скат | 819 | 893.1298
65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 2320 | 2529.9891 | 50мм в сборе с ГР-50а-пл и ств. РС-50,01пл | скат | 828 | 902.9444
65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70,01 ал. | скат | 2291 | 2498.3642 | 50мм в сборе с ГР-50а-пл и ств. РС-50,01ал | скат | 833 | 908.3969
80мм без головок | скат | 2435 | 2655.398 | 50мм в сборе с ГР-50пл и ств. РС-50,01пл | скат | 774 | 844.0567
80мм в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 2801 | 3054.5256 | С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия 1,0 Мпа для пожарных кранов и переносных мотопомп РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-У1 (тип "Китай") (20±1м)
100мм без головок | скат | 3531 | 3850.5998
100мм в сборе с головками ГР-100 ал. | скат | 4233 | 4616.1396
150мм без головок | скат | 7500 | 8178.8441 | 25мм без головок | скат | 730 | 796.0742
150мм в сборе с головками ГР-150 ал. | скат | 8952 | 9762.2683 | 25мм в сборе с головками ГР-25 лат. | скат | 1050 | 1145.0382
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров резины без наружного защитного покрытия 1,6МПа морозостойкий: РПМ(В)-РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 "Селект" - "Гетекс" (20±1м) |  |  |  | 38 мм без головок 1,6 Мпа резиновая камера | скат | 1110 | 1210.4689
|  |  |  | 50мм без головок | скат | 683 | 744.8201
|  |  |  | 50мм в сборе с головками ГР-50 пл. | скат | 763 | 832.0611
|  |  |  | 50мм в сборе с ГР-50 пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 758 | 826.6085
50мм без головок | скат | 1240 | 1352.2356 | 50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 808 | 881.1341
50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. | скат | 1384 | 1509.2694 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 пл. | скат | 780 | 850.5998
50мм в сборе с головками ГР-50 а-пл. (18±1м) | скат | 1328 | 1448.2007 | 50мм в сборе с ГР-50 а-пл. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 827 | 901.8539
50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 1433 | 1562.7045 | 50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50.01 ал. | скат | 872 | 950.9269
50мм в сборе с ГР-50 ал.и ств. РС-50,01 ал. | скат | 1420 | 1548.5278 | 65мм без головок | скат | 931 | 1015.2672
65мм без головок | скат | 1736 | 1893.1298 | 65мм в сборе с головками ГР-65 пл. | скат | 1082 | 1179.9346
65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 2027 | 2210.4689 | 65мм в сборе с ГР-65 пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1076 | 1173.3915
65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 2044 | 2229.0076 | 65мм в сборе с головками ГР-65 а-пл. | скат | 1160 | 1264.9945
65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70,01 ал. | скат | 2012 | 2194.1112 | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 пл. | скат | 1116 | 1217.012
80мм без головок | скат | 2120 | 2311.8866 | 65мм в сборе с ГР-65 а-пл. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1177 | 1283.5333
80мм в сборе с головками ГР-80 ал. (18±1м) | скат | 2380 | 2595.4198 | 65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70.01 ал. | скат | 1229 | 1340.2399
80мм в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 2507 | 2733.9149 | 80мм без головок | скат | 1456 | 1587.7863
100мм без головок | скат | 3402 | 3709.9237 | 80мм в сборе с головками ГР-80 а-пл. | скат | 1838 | 2004.3621
100мм в сборе с головками ГР-100 ал. | скат | 4104 | 4475.4635 | Рукава всасывающие - Китай (класс "В"- Вода группа "1" по 4±0,1м)
С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием 1,6 Мпа для пожарных машин: износостойкий, маслостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-ИМ-У1 (тип "Армтекс") (20±1м) |  |  |  | 50мм без головок | шт | 976 | 1083.2408
|  |  |  | 50мм с головками ГР-50 ал. | шт | 1177 | 1306.3263
|  |  |  | 75мм без головок | шт | 1357 | 1506.1043
50мм без головок | скат | 2869 | 3184.2397 | 75мм с головками ГР-80 ал. | шт | 1725 | 1914.5394
50мм в сборе с головками ГР-50 ал. | скат | 3078 | 3416.2042 | Рукава всасывающие - Россия (класс "В"- Вода группа "1" по 4±0,1м)
50мм в сборе с ГР-50 ал. и ств. РС-50,01 ал. | скат | 3058 | 3394.0067 | 50мм без головок | шт | 1044 | 1098.9474
65мм без головок | скат | 3684 | 4088.7902 | 50мм с головками ГР-50 ал. | шт | 1259 | 1325.2632
65мм в сборе с головками ГР-65 ал. | скат | 3993 | 4431.7425 | 75мм без головок | шт | 1452 | 1528.4211
65мм в сборе с ГР-65 ал. и ств. РС-70,01 ал. | скат | 3960 | 4395.1165 | 75мм с головками ГР-80 ал. | шт | 1846 | 1943.1579
80мм без головок | скат | 5840 | 6481.687 | 100мм без головок | шт | 1946 | 2048.4211
80мм в сборе с головками ГР-80 ал. | скат | 6219 | 6902.3307 | 100мм с головками ГРВ-100 ал. | шт | 2637 | 2775.7895
Устройство для внутриквартирного пожаротушения УВП |  |  |  | 125мм без головок | шт | 2778 | 2924.2105
УВП в сборе с сумкой (тканный тип Сибтекс) | скат | 324 | 359.6004 | 125мм с головками ГРВ-125 ал. | шт | 3722 | 3917.8947
УВП в сборе с сумкой (компл.) - ПВХ | скат | 158 | 175.3607 | 150мм без головок | шт | 3398 | 3576.8421
19мм без головок (длина 15 м.) | скат | 252 | 279.6892 | 150мм с головками ГР-150 ал. | шт | 4777 | 5028.4211

## Огнетушители; ЗИП
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит. А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 2 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | От 50т.р. | Расч. | Наименование продукции | Изм. | От 50т.р. | Расч.
Огнетушители самосрабатывающие |  |  |  | Огнетушители углекислотные Сертификат - ТР ТС 032/2013 Ярпож.
ОСП-1 (100*) / ОСП-2 (200*) | шт | 843 | 935.6271 | Все огнетушители поставляются в новых баллонах - производство РФ г.Ярославль, имеют металл. ЗПУ; роторную пломбу; маркировку баллона, ЗПУ и раструба.
МПП(р) "Буран-2,5-2С" | шт | 1490 | 1653.7181
МПП(р) "Буран-2,5 В" взрывозащищенный | шт | 3500 | 3884.5727 | ОУ-1 Ярпож. | шт | 514 | 529.8969
МПП(р) "Буран-8 У" универсальный | шт | 3102 | 3442.8413 | ОУ-2 Ярпож. | шт | 641 | 660.8247
МПП(р) "Буран-8 У/Н" настенный/взрывозащ. | шт | 6210 | 6892.3418 | ОУ-3 Ярпож. | шт | 773 | 796.9072
МПП(р) "Буран-8 Н" настенный | шт | 3142 | 3487.2364 | ОУ-4 Ярпож. | шт. | 1035 | 1067.0103
Генератор огнет. аэрозоля "Допинг-2,02т" | шт | 1215 | 1348.5017 | ОУ-5 Ярпож. Сертификат МРС | шт | 1080 | 1113.4021
Генератор огнет. аэрозоля "Допинг-2,160п" | шт | 3002 | 3331.8535 | ОУ-6 Ярпож. | шт | 1368 | 1410.3093
Кнопка ПАТС для "Допинг-2,160п" | шт | 314 | 348.5017 | ОУ-7 Ярпож. (бывш. ОУ-10) | шт | 1410 | 1453.6082
МПП-2,5 Самосрабатывающ. с термочувствительной колбой Температура срабатывания 68С (Ярпожинвест) | шт | 834 | 925.6382 | ОУ-8 Ярпож. | шт | 1915 | 1974.2268
|  |  |  | ОУ-10 Ярпож. | шт. | 2631 | 2712.3711
МПП-5 Самосрабатывающ. с термочувствительной колбой Температура срабатывания 68С (Ярпожинвест) | шт | 1710 | 1897.8912 | ОУ-10 Ярпож. в сборе | шт. | 2657 | 2739.1753
|  |  |  | ОУ-15 Ярпож. (бывш.ОУ-20) | шт | 3085 | 3180.4124
МПП-7 Самосрабатывающ. с термочувствительной колбой Температура срабатывания 68С (Ярпожинвест) | шт | 1980 | 2197.5583 | ОУ-15 Ярпож.в сборе(бывш.ОУ-20) | шт | 3161 | 3258.7629
|  |  |  | ОУ-20 Ярпож. | шт. | 4275 | 4407.2165
МПП-12 Самосрабатывающ. с термочувствительной колбой Температура срабатывания 68С (Ярпожинвест) | шт | 2845 | 3157.6027 | ОУ-20 Ярпож. в сборе | шт. | 4304 | 4437.1134
|  |  |  | ОУ-25 Ярпож. (бывш.ОУ-40) | шт | 5211 | 5372.1649
Огнетушители лесные |  |  |  | ОУ-25 Ярпож.в сборе (бывш.ОУ-40) рез. Колесо | шт | 5548 | 5719.5876
Ранец противопожарный "РП-15-Ермак" | шт. | 3358 | 3726.97 | ОУ-40 ВСЕ Ярпож. | шт | 10256 | 10573.1959
Ранец противопожарный "РП-18-Ермак" | шт. | 5096 | 5655.9378 | ОУ-40 ВСЕ Ярпож. в сборе резиновое колесо | шт | 10593 | 10920.6186
Аппарат зажигательный "АЗ-4" | шт. | 11354 | 12601.5538 | ОУ-50 Ярпож. | шт | 11316 | 11665.9794
Комплектующие и запчасти к огнетушителям |  |  |  | ОУ-50 Ярпож.в сборе резиновое колесо | шт | 11685 | 12046.3918
Раструб к ОУ-1,2,3 | шт | 14.7 | 17.2941 | ОУ-55 Ярпож.(бывш. ОУ-80) | шт | 11403 | 11755.6701
Выкидная трубка к ОУ-1,2,3 | шт | 11.9 | 14 | ОУ-55 Ярпож.в сборе (бывш.ОУ-80) рез.колесо | шт | 11772 | 12136.0825
Шланг с раструбом к ОУ-4,5,6,7 (L-0,4м) | шт | 102 | 120 | Огнетушители порошковые Сертификат - ТР ТС 032/2013 Ярпож.
Шланг с раструбом к ОУ-10,15,20 (L-1м) | шт | 143 | 168.2353 | Все огнетушители поставляются в новых баллонах - производство РФ г.Ярославль, роторную пломбу; маркировку баллона. Передвижные огнет. ОП-25,35,50,70,100 имеют усиленное ЗПУ с разрывной мембраной.
Шланг с раструбом к ОУ-25 (L-3м) | шт | 299 | 351.7647
Шланг с раструбом к ОУ-50,55 (L-3м) | шт | 789 | 928.2353
Шланг с распылителем к ОП-4,5,6,8 (d-14мм/d-16мм) | шт | 26.25 | 30.8824 | ОП-0,5 (з) АВСЕ Ярпож. Сувенирный | шт | 251 | 258.7629
Шланг с распылителем к ОП-35,70 (L-3м) белый | шт | 239 | 281.1765 | ОП-1 (з) АВСЕ Ярпож. ЗПУ-Россия | шт | 213 | 219.5876
Шланг к ОВП-4,8 (с пеногенератором) | шт | 92 | 108.2353 | ОП-2 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 260 | 268.0412
Шланг к ОВП-40,80 (L-3,0м, без пеногенератора) | шт | 425 | 500 | ОП-2 (з) АВСЕ Ярпож ЗПУ-пластик | шт | 218 | 224.7423
Пеногенератор к ОВП-40,80 | шт | 375 | 441.1765 | ОП-3 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 344 | 354.6392
ЗПУ к ОУ-1,2,3,4,5,6,7,10,15,20 (рычажное) | шт | 174 | 204.7059 | ОП-3 (з) АВСЕ Ярпож ЗПУ-Россия | шт | 320 | 329.8969
ЗПУ к ОУ-25,55 (перекидная, W-19,2 ) | шт | 249 | 292.9412 | ОП-4 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 386 | 397.9381
ЗПУ к ОУ-25,55 (перекидная, W-27,8 ) | шт | 407 | 478.8235 | ОП-4 (з) АВСЕ Ярпож ЗПУ-Россия | шт | 348 | 358.7629
ЗПУ к ОП-1,2,3 (с распылителем) | шт | 72 | 84.7059 | ОП-5 (з) АВСЕ Ярпож. Сертификат МРС | шт | 454 | 468.0412
ЗПУ к ОП-4,5,6,8,10 | шт | 95.5 | 112.3529 | ОП-5 (з) АВСЕ Ярпож ЗПУ-Россия | шт | 422 | 435.0515
ЗПУ к ОП-35,70 | шт | 426 | 501.1765 | ОП-6 (з) АВСЕ Ярпож. Сертификат МРС | шт | 552 | 569.0722
ЗПУ к ОВП-4,8 | шт | 103 | 121.1765 | ОП-8 (з) АВСЕ Ярпож. Сертификат МРС | шт | 581 | 598.9691
Индикатор давления (манометр) к ОП (резьба М8*1) | шт | 26.6 | 31.2941 | ОП-10 (з) АВСЕ Ярпож. Сертификат МРС | шт | 830 | 855.6701
Индикатор давления (манометр) к ОП (резьба М10*1) | шт | 45.5 | 53.5294 | ОП-25 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 2740 | 2824.7423
Чека к огнетушителю | шт | 6.5 | 7.6471 | ОП-35 (з) АВСЕ Ярпож. (ОП-50) | шт | 3150 | 3247.4227
Тележка к ОУ-7 | шт | 260 | 305.8824 | ОП-40 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 3925 | 4046.3918
Тележка к ОУ-10 | шт | 288 | 338.8235 | ОП-50 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 5817 | 5996.9072
Тележка к ОУ-15 | шт | 382 | 449.4118 | ОП-70 (з) АВСЕ Ярпож. (ОП-100) | шт | 6316 | 6511.3402
Тележка к ОУ-20 | шт | 425 | 500 | ОП-75 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 7717 | 7955.6701
Тележка к ОУ-25 | шт | 893 | 1050.5882 | ОП-100 (з) АВСЕ Ярпож. | шт | 9107 | 9388.6598
Тележка к ОУ-55 | шт | 2168 | 2550.5882 | Огнетушители Воздушно-пенные
Колесо (d-125мм) | шт | 51 | 60 | ОВП-4 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 629 | 691.2088
Колесо (d-200мм) | шт | 283 | 332.9412 | ОВП-4 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Пломба (желтая, ремонтная) | шт | 10 | 11.7647 | ОВП-8 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 861 | 946.1538
Трубка сифонная к ОП-1,2,3 (L-240мм,d-14мм) | шт | 7.8 | 9.1765 | ОВП-8 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Трубка сифонная к ОП-4,5,6,8,10 (L-545мм,d-16мм) | шт | 16 | 18.8235 | ОВП-10 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 1148 | 1261.5385
Трубка сифонная к ОП-35,50,70,100 (L-1м,d-32мм) | шт | 103 | 121.1765 | ОВП-10 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Трубка сифонная к ОУ (L-1м,d-10мм ) | шт | 19 | 22.3529 | ОВП-40 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 4876 | 5358.2418
Трубка сифонная к ОУ (L-1,45м,d-10мм ) | шт | 27 | 31.7647 | ОВП-40 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Газогенераторы к порошковым огнетушителям |  |  |  | ОВП-80 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 9514 | 10454.9451
Газогенератор ГГ-2(Б)-02 (М18,24,27,33) | шт | 67 | 70.5263 | ОВП-80 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Газогенератор ГГ-5(Б)-02 (М18,24,27,33) | шт | 89 | 93.6842 | ОВП-100 (з) (Сухозаряженный, без заряда) | шт | 10134 | 11136.2637
Газогенератор ГГ-10(Б)-02 (М18,24,27,33) | шт | 120 | 126.3158 | ОВП-100 (з) (заряженный) | шт | Договорная
Кронштейны, крепления настенные и транспортные |  |  |  | Заряд к ОВП-8 | шт | 71 | 78.8013
Кроншт. Н1 настен. к ОУ (пластик, крепл. под ЗПУ) | шт | 11 | 12.9412 | Огнетушители Воздушно-эмульсионные
Кроншт. Н2 наст.универс. (пластик, крепл. под ручку) | шт | 10.9 | 12.8235 | ОВЭ-2(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 4160 | 4378.9474
Кроншт. Н3 универсальный (металл, под ручку) | шт | 23.8 | 28 | ОВЭ-4(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 5096 | 5364.2105
Кроншт. ТГ2 трансп. (для горизонт.крепл.ОУ-2,ОП-2 d-110) | шт | 54.7 | 64.3529 | ОВЭ-5(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 5408 | 5692.6316
Кроншт. ТГ3 трансп. (для горизонт.крепл.ОУ-3,ОП-4 d-130) | шт | 80.1 | 94.2353 | ОВЭ-6(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 5928 | 6240
Кроншт. ТВ2 трансп. (с мет. защелкой для ОП-2,ОУ-2 d-110) | шт | 122.3 | 143.8824 | ОВЭ-40(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 52000 | 54736.8421
Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОУ-3, d-133) | шт | 143 | 168.2353 | ОВЭ-50(з) АВЕ воздушно-эмульсионный | шт | 57200 | 60210.5263
Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-140/150) | шт | 142 | 167.0588 | Огнетушащие составы
Кроншт. ТВ5/8 трансп. (с мет. Защ. для ОП-5,6/ОП-8 d-160) | шт | 152 | 178.8235 | Порошок Триумф АВСЕ-25 (Фасовка мешок по 30кг) | кг | 37.9 | 42.0644
Резинка к кронштейну ТГ2,ТГ3 | шт | 21 | 24.7059 | Порошок Триумф АВСЕ-25 (Фасовка Биг-Бэг по 800кг) | кг | 29.5 | 32.7414
Огнетушители Хладоновые |  |  |  | Порошок Триумф АВСЕ-50 (Фасовка мешок по 30кг) | кг | Договорная
ОХ-2 (з) АВСЕ-01 Россия | шт | 16170 | 17946.7259 | Порошок Триумф ВСЕ (Фасовка мешок по 30кг) | кг
ОХ-4 (з) АВСЕ-01 Россия | шт | 19057 | 21150.9434 | Порошок Вексон АВС 50 (Биг Бэг) | кг | 47 | 52.1643
ОХ-2 (з) ВСЕ Словения | шт | 18375 | 20394.0067 | Порошок Вексон АВС 50 (Мешок 30 кг.) | кг | 50 | 55.4939
ОХ-4 (з) ВСЕ Словения | шт | 23625 | 26220.8657 | Порошок Вексон АВС 25 (Биг Бэг) | кг | 36.8 | 40.8435
ОХ-6 (з) ВСЕ Словения | шт | 30375 | 33712.5416 | Порошок Вексон АВС 25 (Мешок 30 кг.) | кг | 42.4 | 47.0588

## Головки; Гидранты
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит. А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 3 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | От 50 т.р. | Опт | Наименование продукции | Изм. | От 50 т.р. | Опт
Гидранты пожарные |  |  |  | Головки соеденительные "Богданова"
ГП-Н-500 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 4880 | 5416.2042 | Рукавные
ГП-Н-750 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5048 | 5602.6637 | ГР-38/50 | шт | 94 | 104.3285
ГП-Н-1000 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5216 | 5789.1232 | ГР-25 Лат. | шт | 220 | 244.1731
ГП-Н-1250 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5339 | 5925.6382 | ГР-50 П-П | шт | 28 | 31.0766
ГП-Н-1500 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5596 | 6210.8768 | ГР-50 А-П | шт | 47 | 52.1643
ГП-Н-1750 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5918 | 6568.2575 | ГР-50 А-А | шт | 82 | 91.01
ГП-Н-2000 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 5918 | 6568.2575 | ГР-65 П-П | шт. | 50 | 55.4939
ГП-Н-2250 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 6492 | 7205.3274 | ГР-65 А-П | шт. | 82 | 91.01
ГП-Н-2500 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 6766 | 7509.434 | ГР-65 А-А | шт | 128 | 142.0644
ГП-Н-2750 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 7104 | 7884.5727 | ГР-80 | шт | 158 | 175.3607
ГП-Н-3000 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 7443 | 8260.8213 | ГРВ-100 | шт | 265 | 294.1176
ГП-Н-3250 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 7629 | 8467.2586 | ГРВ-125 | шт | 363 | 402.8857
ГП-Н-3500 мм Сталь Бронз. Ниппель | шт | 7815 | 8673.6959 | ГР-150 | шт | 544 | 603.7736
Фланцы и подставки для гидрантов |  |  |  | Цапковые и муфтовые
Фланец для ГП | шт | 990 | 1098.7791 | ГМ/ГЦ-25 Лат. | шт | 265 | 294.1176
Подставка сварная для ГП без дна ППС-200 | шт | 1588 | 1762.4861 | ГМ-50 П (Пластик) | шт | 29 | 32.1865
Подставка сварная для ГП с дном ППС-200 | шт | 2076 | 2304.1065 | ГМ-50 | шт | 60 | 66.5927
Подставка фланцевая ППОФ 100* | шт | 3053 | 3388.4573 | ГЦ-50 П (Пластик) | шт | 29 | 32.1865
Подставка фланцевая ППДФ 100* | шт | 4605 | 5110.9878 | ГЦ-50 | шт | 62 | 68.8124
Водопенное оборудование |  |  |  | ГМ-65 | шт | 93 | 103.2186
Разветвление РТ-70 | шт | 3371 | 3741.3984 | ГЦ-65 | шт | 107 | 118.7569
Разветвление РТ-80 | шт | 3519 | 3905.6604 | ГМ-80 | шт | 123 | 136.515
Разветвление двухходовое РД-65х50 | шт | По запросу |  | ГЦ-80 | шт | 137 | 152.0533
Разветвление четырехход РЧ-150* | шт | 18672 | 20723.6404 | ГМВ-100 | шт | 188 | 208.657
Водосборник ВС-125 | шт | 1973 | 2189.7891 | ГМВ-125 | шт | 271 | 300.7769
Сетка СВ-50 (с обратным клапаном) | шт | 944 | 1047.7248 | ГМВ-150 | шт | 428 | 475.0277
Сетка СВ-80 | шт | 1065 | 1182.02 | Заглушки и переходники
Сетка СВ-100 | шт | 1380 | 1531.6315 | ГЗ-25 Лат. | шт | 138 | 153.1632
Сетка СВ-125 | шт | 1650 | 1831.2986 | ГЗ-50 а-пл. | шт | 80 | 88.7902
Сетка СВ-150 | шт | 3239 | 3594.8946 | ГЗ-65 а-пл. | шт | 110 | 122.0866
Гидроэлеватор Г-600 | шт | 5482 | 6084.3507 | ГЗ-80 а-пл. | шт | 148 | 164.2619
Пеносмеситель ПС-1 70 мм | шт | 4195 | 4655.9378 | ГЗВ-100 а-пл. | шт | 259 | 287.4584
Пеносмеситель ПС-2 80 мм | шт | 4859 | 5392.8968 | ГЗВ-125 а-пл. | шт | 328 | 364.04
ГПС-200 | шт | 1076 | 1194.2286 | ГЗВ-150 | шт | 504 | 559.3785
ГПС-600 | шт | 1532 | 1700.333 | ГП-50*65 | шт | 205 | 227.525
ГПС-2000 | шт | 4700 | 5216.4262 | ГП-50*80 | шт | 234 | 259.7114
Колонка пожарная КПА | шт | 6417 | 7122.0866 | ГП-65*80 | шт | 283 | 314.0954
Рукавное оборудование |  |  |  | ГП-80*100 | шт | 1134 | 1258.6016
Зажим рукавный ЗПР-80 | шт | 486 | 539.4007 | ГП-100*125 | шт | 1237 | 1372.919
Зажим рукавный ЗПР-100 | шт | 690 | 765.8158 | Стволы пожарные
Зажим рукавный ЗПР-150 | шт | 780 | 865.7048 | РС-50,01 П | шт | 23 | 25.5272
Задержка рукавная ЗР-80 | шт | 160 | 177.5805 | РС-50,01 А | шт | 62 | 68.8124
Задержка рукавная ЗР-150 | шт | 291 | 322.9745 | РС-50 П | шт | 44 | 48.8346
Ключ К-80 | шт | 144 | 159.8224 | РС-50 А | шт | 101 | 112.0977
Ключ К-150 | шт | 246 | 273.03 | РС-70,01 П | шт | 44 | 48.8346
Мостик Рукавный МПР-80 до 15 тн.(компл) | шт | 3565 | 3956.7148 | РС-70,01 А | шт | 92 | 102.1088
Мостик Рукавный МПР-80 свыше 15 тн.(компл) | шт | 4905 | 5443.9512 | РС-70 А | шт | 220 | 244.1731
Мостик Рукавный МПР-150 (компл) | шт | 7160 | 7946.7259 | РСП-50 А | шт | 850 | 943.3962
Лестницы пожарные |  |  |  | РСП-70 А | шт | 956 | 1061.0433
Лестница палка | шт | 2923 | 3076.8421 | РСК-50 А | шт | 1005 | 1115.4273
Лестница штурмовка | шт | 3274 | 3446.3158 | РСКЗ-70 А | шт | 1176 | 1305.2164
Лестница трехколенная | шт | 15783 | 16613.6842 | СРК-50 | шт | 1522 | 1689.2342
Уплотнительные кольца для рукавных головок |  |  |  | ОРТ-50 | шт | 17850 | 18789.4737
Кольцо уплотнительное КН-50 | шт | 11.5 | 12.1053 | ОРТ-50 с пеногенератором | шт | 19761 | 20801.0526
Кольцо уплотнительное КН-70 | шт | 23 | 24.2105 | ОРТ-50 А | шт | 19761 | 20801.0526
Кольцо уплотнительное КН-80 | шт | 32.5 | 34.2105 | ОРТ-50 А с пеногенератором | шт | 21567 | 22702.1053
Кольцо уплотнительное КВ-100 | шт | 48 | 50.5263 | Ствол СВПЭ-4* | шт | 2310 | 2431.5789
Кольцо уплотнительное КВ-125 | шт | 72 | 75.7895 | Ствол СВП (СПП)* | шт | 609 | 641.0526
Кольцо уплотнительное КВ-150 | шт | 105 | 110.5263 | СЛК-П20* | шт | 16485 | 17352.6316
Кольцо уплотнительное КВ-200 | шт | 178 | 187.3684 | ЛС-С-20(15-25) У | шт | 22995 | 24205.2632

## Шкафы; Щиты; Инструмент
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит. А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 4 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Наименование | Тип | Цвет |  | Крепление |  | Габариты, мм |  | Окно | от 50 т.р. | Опт |  | Примечания
Пожарные шкафы для рукавов 51 и 66 мм металлические
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-650-230 |  | - | 965 | 1071.0322 |  | Для комплектации шкафа под рукав 66мм применять только угловой вентиль Ду-65. Шкафы с замком + 60 руб.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-650-230 |  | + | 1004 | 1114.3174
ШП-К-(В)-10 (ШПК-310В) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-650-230 |  | - | 1031 | 1144.2841
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-650-230 |  | + | 1070 | 1187.5694
ШП-К-О-(Н)-15 (ШПК-315Н) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 840-650-230 |  | - | 1612 | 1789.1232 |  | Рукав + место под огн. до 6 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 840-650-230 |  | + | 1664 | 1846.8368 |  | Рукав + место под огн. до 6 кг.
ШП-К-О-(В)-15 (ШПК-315В) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 840-650-230 |  | - | 1691 | 1876.8036 |  | Рукав + место под огн. до 6 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 840-650-230 |  | + | 1744 | 1935.6271 |  | Рукав + место под огн. до 6 кг.
ШП-К-О-(Н)-20 (ШПК-320Н) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-1300-230 |  | - | 1784 | 1980.0222 |  | Рукав + место под 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-1300-230 |  | + | 1889 | 2096.5594 |  | Рукав + место под 2 огн. до 10 кг.
ШП-К-О-(В)-20 (ШПК-320В) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-1300-230 |  | - | 1956 | 2170.9212 |  | Рукав + место под 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-1300-230 |  | + | 2061 | 2287.4584 |  | Рукав + место под 2 огн. до 10 кг.
ШП-К-(Н)-21 (ШПК-320Н-21) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-1300-230 |  | - | 1974 | 2190.899 |  | 2 корзины под 2 рукава
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 540-1300-230 |  | + | 2037 | 2260.8213 |  | 2 корзины под 2 рукава
ШП-К-(В)-21 (ШПК-320В-21) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-1300-230 |  | - | 2142 | 2377.3585 |  | 2 корзины под 2 рукава
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | в стену |  | 540-1300-230 |  | + | 2205 | 2447.2808 |  | 2 корзины под 2 рукава
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320Н-12) ЕВРО-ручка | Закр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 700-1300-350 |  | - | 3160 | 3507.2142 |  | 2 рукава + 2 огн. до 10 кг.
| Откр Пр/Лев | крас./бел. |  | навесной |  | 700-1300-350 |  | + | 3297 | 3659.2675 |  | 2 рукава + 2 огн. до 10 кг.
Шкаф квартирный для УВП - рукав 19мм |  | крас./бел. |  | навесной |  | 280-280-45 |  | - | 252 | 279.6892 |  | Рукав 19 мм. - длина 15 м.
Шкафы металлические для огнетушителей
ШПО-102 | закр. | крас./бел. |  | навесной |  | 300-650-230 |  | - | 859 | 953.3851 |  | 1 огнет. ОУ-3 или ОП-8
ШПО-103 | откр. | крас./бел. |  | навесной |  | 300-650-230 |  | + | 898 | 996.6704 |  | 1 огнет. ОП-8 или ОУ-3
ШПО-112 | закр. | крас./бел. |  | навесной |  | 540-650-230 |  | - | 912 | 1012.2087 |  | 2 огнет. ОП-8 или ОУ-3
ШПО-113 | откр. | крас./бел. |  | навесной |  | 540-650-230 |  | + | 964 | 1069.9223 |  | 2 огнет. ОП-8 или ОУ-3
Пенал для огнет. Regon | с окном пластик | красный |  | навесной |  | 300-670-250 |  | + | 2615 | 2902.3307 |  | 1 огнет ОП-6 или ОП-8
Пенал для огнет. Adamant | с окном пластик | красный |  | навесной |  | 300-670-250 |  | + | 4760 | 5283.0189 |  | 1 огнет ОП-6 или ОП-8
Корзина рукавная 51/65 |  | крас./бел. |  |  |  | 51/65 |  | - | 420 | 466.1487
Щиты и стенды пожарные
Щит пожарный открытый, металл (1250*1000*35) без комплекта | [7 empty] | шт | 600 | 665.9267 |  | Доп. комплектация щитов: лом, багор, лопата, 2 ведра, 2 огнетушителя, ящик для песка, противопож. полотно, топор.
Щит пожарный открытый металл разобранный (без комплекта каркасный) | [7 empty] | шт | 441 | 489.4562
Щит пожарный, металл (1250*650*300) без комплекта (распашные двери) закрытый | [7 empty] | шт | 2366 | 2625.9711
Щит пожарный, металл (1250*650*300) без комплекта (распашные двери) сетка/окно | [7 empty] | шт | 2567 | 2849.0566
Щит пожарный, металл (1400*650*300) без комплекта (распашные двери) сетка/окно | [7 empty] | шт | 2842 | 3154.273
Стенд металлический закрытый "Комби" (без комплекта) | [7 empty] | шт | 5352 | 5940.0666
Клапана пожарные |  |  | Изм. |  | от 50 т.р. | Опт | Пожарный инвентарь |  |  |  |  | Изм. | от 50 т.р. | Опт
Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/муфта |  |  | шт |  | 677 | 751.3873 | Лом пожарный легкий для щитов |  |  |  |  | шт | 129 | 143.1743
Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/цапка |  |  | шт |  | 677 | 751.3873 | Багор пожарный для щитов |  |  |  |  | шт | 167 | 185.3496
Клапан Ду-65 латунь прямой КПЛП-65 |  |  | шт |  | 1705 | 1833.3333 | Багор пож. из 2-х частей для щитов |  |  |  |  | шт | 210 | 233.0744
Клапан Ду-50 латунь угловой 90° КПАЛ-50 с ГМ-50 |  |  | шт |  | 874 | 939.7849 | Лопата штыковая для щитов |  |  |  |  | шт | 122 | 135.4051
Клапан Ду-50 латунь угловой 125° КПЛ-50 (Харц) |  |  | шт |  | 936 | заказ | Лопата совковая для щитов |  |  |  |  | шт | 122 | 135.4051
Клапан Ду-65 латунь угловой 125° КПЛ-65 (Харц) |  |  | шт |  | 1456 | заказ | Ведро пожарное конусное для щитов |  |  |  |  | шт | 110 | 122.0866
Клапан Ду-50 латунь угловой 125° КПЛ-50 |  |  | шт |  | 1050 | 1129.0323 | Ведро конусное пластик для щитов |  |  |  |  | шт | 80 | 88.7902
Клапан Ду-65 латунь угловой 125° КПЛ-65 |  |  | шт |  | 1602 | 1722.5806 | Топор для пожарного щита |  |  |  |  | шт | 218 | 241.9534
Клапан Ду-50 чугун прямой КПЧП-50 |  |  | шт |  | 645 | 693.5484 | Лом пож. с шаровой головкой |  |  |  |  | шт | 332 | 368.4795
Клапан Ду-65 чугун прямой КПЧП-65 |  |  | шт |  | 801 | 861.2903 | Лом пожарный тяжелый ЛПТ |  |  |  |  | шт | 344 | 381.798
Клапан Ду-50 чугун угловой 125° КПК-50 (Харц) |  |  | шт |  | 495 | 549.3896 | Багор пож. для компл. пож. машин БПМ |  |  |  |  | шт | 338 | 375.1387
Клапан Ду-65 чугун угловой 125° КПК-65 (Харц) |  |  | шт |  | 593 | 658.1576 | Багор пож. с деревянной ручкой БПН |  |  |  |  | шт | 213 | 236.404
Клапан Ду-50 чугун угловой 125° РПТК-50, КПЧ-50 |  |  | шт |  | 569 | 631.5205 | Крюк пож. для открывания люков |  |  |  |  | шт | 107 | 118.7569
Клапан Ду-65 чугун угловой 125° РПТК-65, КПЧ-65 |  |  | шт |  | 659 | 731.4095 | Ключ для открывания пож. гидрантов |  |  |  |  | шт | 344 | 381.798
Гидротестер для пожарных кранов |  |  | шт |  | 6181 | 6646.2366 | Совок пожарный |  |  |  |  | шт | 330 | 366.2597
Барашек к вентилю |  |  | шт |  | 103 | 110.7527 | П/пож. полотно ПП-300 (1,5*2,0м) |  |  |  |  | шт | 204 | 226.4151
Ящики для песка |  |  | Изм. |  | от 50 т.р. | Опт | П/пож. полотно ПП-600 (1,5*2,0м) |  |  |  |  | шт | 281 | 311.8757
Ящик для песка 0,1 м³ - ЯП-01 сварной / разборный |  |  | шт |  | 1298 | 1440.6215 | П/пож. полотно ПП-1000 (1,5*2,0м) |  |  |  |  | шт | 1210 | 1342.9523
Ящик для песка 0,2 м³ - ЯП-02 |  |  | шт |  | 1826 | 2026.6371 | Кошма асбестовая АТ-2 ширина 1,55 м. |  |  |  |  | шт | 420 | 466.1487
Ящик для песка 0,3 м³ - ЯП-03 сварной / разборный |  |  | шт |  | 2464 | 2734.7392 | Ножниццы диэл. Специальные |  |  |  |  | шт | 1510 | 1675.9156
Ящик для песка 0,5 м³ - ЯП-05 сварной / разборный |  |  | шт |  | 3124 | 3467.2586 | Коврик диэлектрический 500*500 |  |  |  |  | шт | 296 | 328.5239
Ящик для песка 1,0 м³ - ЯП-1 разборный |  |  | шт |  | 6270 | под заказ | Коврик диэлектрический 750*750 |  |  |  |  | шт | 430 | 477.2475
Подставки для огнетушителей |  |  | Изм. |  | от 50 т.р. | Опт | Коврик диэлектрический 1000*1000 |  |  |  |  | шт | 1153 | 1279.6892
Подставка под огнет. Универсальная /декоративная |  |  | шт |  | 149 | 165.3718 | Перчатки диэлектрические |  |  |  |  | шт | 427 | 473.9179
Подставка под огнет. П10 (170-400-170) / разобраная |  |  | шт |  | 231 | 256.3818 | Боты диэлектрические |  |  |  |  | шт | 816 | 905.6604
Подставка под огнет. П15 (200-400-200) / разобраная |  |  | шт |  | 241 | 267.4806 | Ключница К-01 (1 ключ) |  |  |  |  | шт | 260 | 288.5683
Подставка под огнет. П15-2 (400-400-200) |  |  | шт |  | 462 | 512.7636 | Ключница К-30 (30 ключей) |  |  |  |  | шт | 614 | 681.465
Подставка под огнет. П20 (240-400-240) / разобраная |  |  | шт |  | 257 | 285.2386 | Ключница К-50 (50 ключей) |  |  |  |  | шт | 791 | 877.9134
Лента термоуплотнительная противопожарная (Сертификат) | [6 empty] | Муфты противопожарные Сертификат
Размеры 2мм*10мм 25м.п. в рулоне (и др. размеры) |  |  | м.п. |  | 24 | 28.2353 | Муфта противопожарная ПМ 32 Сертификат |  |  |  | Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 50 | шт | 180 | 191.4894
Размеры 2мм*15мм 25м.п. в рулоне (и др. размеры) |  |  | м.п. |  | 28 | 32.9412 | Муфта противопожарная ПМ 40 Сертификат |  |  |  | Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 65 | шт | 190 | 202.1277
Размеры 2мм*20мм 25м.п. в рулоне (и др. размеры) |  |  | м.п. |  | 33 | 38.8235 | Муфта противопожарная ПМ 50 Сертификат |  |  |  | Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 110 | шт | 200 | 212.766
[7 empty] | Муфта противопожарная ПМ 110 Сертификат |  |  |  | Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 125 | шт | 244 | 259.5745

## Боев.одежда; Мотопомпы
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит.А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 5 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Мотопомпы CHAMPION - Бензин
CHAMPION GP52 (вх/вых-50мм, 500л/мин, 8м.-всас./26м.-нап., Вес 21,7 кг.) |  |  |  |  | шт | 9951 | 5,5 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP50 (вх/вых-50мм, 600л/мин, 8м.-всас./26м.-нап., Вес 22,5 кг.) |  |  |  |  | шт | 10379 | 6,5 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP80 (вх/вых-75мм., 1000л/мин, 8м.-всас./28м.-нап., Вес 24,4 кг.) |  |  |  |  | шт | 11663 | 6,5 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GTP80-гряз.вода (вх/вых-75мм, 1300л/мин, 8м.-всас./26м.-нап., Вес 34,3 кг.) |  |  |  |  | шт | 17976 | 6,5 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GTP80H-сильно-гряз.вода (вх/вых-75мм, 1300л/мин, 8м.-вс./26м.-нап., Вес 53,0 кг) |  |  |  |  | шт | 35952 | 9,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GP100E-колеса (вх/вых-100мм., 1600л/мин, 8м.-всас./16м.-нап., Вес 47 кг.) |  |  |  |  | шт | 28248 | 9,0 л/с Аи-92 Китай
Генераторы CHAMPION - Бензин/Дизель
CHAMPION GG1300 (0,9/1,1КВт., 12V, 6л., 1 л/ч., Вес 24,0 кг.) |  |  |  |  | шт | 12198 | 2,2 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG3300 (2,6/3,0КВт., 12V, 15л., 1,4 л/ч., Вес 45,2 кг.) |  |  |  |  | шт | 16799 | 7,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG6500 (5,0/5,5КВт., 12V, 25л., 2,5 л/ч., Вес 72,5 кг.) |  |  |  |  | шт | 27499 | 13,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION GG7501E-З - эл.старт, колёса(7,5/8,1КВт., 220/12V, 25л., 2,5 л/ч., Вес 84,2 кг.) |  |  |  |  | шт | 38306 | 16,0 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION-Дизель DG2200 - эл.старт (1,7/2,0КВт., 12V, 11,5л., 1 л/ч., Вес 66,5 кг.) |  |  |  |  | шт | 34775 | 4,2 л/с Дизель Китай
Бензопилы CHAMPION
CHAMPION 137-16"-3/8-1,3-56 (1,55кВт, лёгкий старт, 4.5 кг.) |  |  |  |  | шт | 5992 | 2,1 л/с Аи-92 Китай
CHAMPION 254-18"-0,325"-1,5-72 (2,5кВт, лёгкий старт, 5.1 кг.) |  |  |  |  | шт | 8774 | 3,4 л/с Аи-92 Китай
Мойки CHAMPION
CHAMPION HP3140 (1,4кВт, 70 бар, темп 50С, 5,0л/мин, 6 кг.) |  |  |  |  | шт | 3740 | 1,4 кВт Китай
CHAMPION HP6160 (1,6кВт, 85 бар, темп 60С, 6,0л/мин, 5,7 кг.) |  |  |  |  | шт | 5830 | 1,6 кВт Китай
Пожарные мотопомпы и насосы
Мотопомпа пожарная МП "Водолей" 10/60.01 переносная (Мах.10л/с. Мах.напор 60м. Вес 98 кг.) |  |  |  |  | шт | 284970 | Дв.Honda Аи-92
Мотопомпа пожарная МП "Водолей" 16/80.01 (Мах.16л/с. Мах.напор 80м.Вес 225 кг) |  |  |  |  | шт | 266798 | Дв.ВАЗ-2106 Аи-92
Мотопомпа пожарная МП "Водолей" 16/80.02 на тележке (Мах.16л/с. Мах.напор 80м.Вес 250 кг) |  |  |  |  | шт | 275294 | Дв. ВАЗ-2106 АИ-92
Мотопомпа пожарная МП "Водолей" 20/100.03 прицепная (Мах.20л/с. Мах.нап. 100м.Вес 460 кг) |  |  |  |  | шт | 411466 | Дв. ВАЗ-2106 АИ-92
Зарядные станции огнетушителей, устройства проверки и сушки рукавов
Зарядная станция PSM MINI для ОП (от 1 до 10 кг непрерывная работа до 8 часов) |  |  |  |  | шт | По запросу | Зарядные станции и мотопомпы пожарные поставляются под заказ срок поставки до 30 дней. Цены указаны в евро, по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
Зарядная станция PSM JUNIOR для ОП (от 1 до 12 кг.Без огранич) 220вольт |  |  |  |  | шт | По запросу
Зарядная станция PSM POWER для ОП (от 1 до 250 кг. Без огранич) 220 вольт |  |  |  |  | шт | По запросу
Комплект SK-50 |  |  |  |  | шт | По запросу
Зарядная станция CFA Mobil для ОУ (от 2 до 30 кг.) |  |  |  |  | шт | По запросу
Ручной станок для перекатки рукавов Windi (диам. до 77 мм. и длиной до 30 м.) |  |  |  |  | шт | По запросу
Установка для проверки рукавов HPP до 16 бар, 220 вольт |  |  |  |  | шт | По запросу
Установка для сушки рукавов STG |  |  |  |  | шт | По запросу
Наименование | Ед.изм | От 50 т.р. | Опт | Наименование |  |  | Ед.изм | От 50 т.р. | Опт
Боевое снаряжение пожарных |  |  |  | Боевое снаряжение пожарных
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид Т вид А | компл | 8311 | 9224.1953 | Каска пожарного КЗ-94 М |  |  | шт | 1507 | 1672.586
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид Т вид Б | компл | 7711 | 8558.2686 | Каска пожарного КЗ-94 |  |  | шт | 1089 | 1208.657
БОП-1 "Номекс", темно-синий цвет, ОСП, вид А | компл | 11845 | 13146.5039 | Каска пожарного КП-92 |  |  | шт | 1078 | 1196.4484
БОП-1 "Номекс", темно-синий цвет, ОСП, вид Б | компл | 11124 | 12346.2819 | Шлем ШПМ-С черный |  |  | шт | 4404 | 4887.9023
СЗО ТВ (БОП-2) Брезент, вид А c ОСП (тип У) | компл | 4483 | 4975.5827 | Шлем-каска пож. ШКПС бел/чер |  |  | шт | 3310 | 3673.6959
СЗО ТВ (БОП-2) Брезент, вид Б c ОСП (тип У) | компл | 4014 | 4455.0499 | Топор носимый ТПП-СТ |  |  | шт | 730 | 810.2109
БОП-3, ВИК-Т, вид А(-40С),черн.цв,с ОСП | компл | 4446 | 4934.5172 | Кобура для топора брезент/кожа |  |  | шт | 328 | 364.04
БОП-3, ВИК-Т, вид Б(-40С),черн.цв,с ОСП | компл | 4052 | 4497.2253 | Карабин |  |  | шт | 351 | 389.5671
ТОК-200 "Термит" р.1 | компл | 17964 | 19937.8468 | Сигнально-осветительные приборы
ТОК-200 "Термит" р.3 | компл | 19123 | 21224.1953 | Фонарь групповой ФОС3-5/6 |  |  | шт | 2148 | 2384.0178
ТК-800 ТМТОС р.1 | компл | 43462 | 48237.5139 | Зарядный адаптер к ФОС1 |  |  | шт | 328 | 364.04
ТК-800 ТМТОС р.3 | компл | 45968 | 51018.8679 | Фонарь ФПС-4/6 ПМ |  |  | шт | 1886 | 2093.2297
Костюм МЧС летний "Грета" | компл | 1988 | 2206.4373 | Фонарь ФПС- С 4/6 ПМ |  |  | шт | 2173 | 2411.7647
Костюм МЧС зимний "Грета" | компл | 3369 | 3739.1787 | Средства спасения
Перчатки трехпалые горчичный цвет | пара | 654 | 725.8602 | Веревка ВПС-30 |  |  | шт | 1258 | 1396.2264
Перчатки трехпалые с крагами горч. (зима-лето) | пара | 843 | 935.6271 | Веревка ВПС-50 |  |  | шт | 1590 | 1764.7059
Рукавицы трехпалые с крагами брезент | пара | 145 | 160.9323 | Лестница спасательная ССС (6 м) |  |  | шт | 4480 | 4972.2531
Рукавицы трех.с крагами брезент/спилок | пара | 211 | 234.1842 | Лестница спасательная ССС (10 м) |  |  | шт | 5900 | 6548.2797
Рукавицы утепл.с крагами брезент СКПВ-ОП | пара | 304 | 337.4029 | Лестница спасательная ССС (15 м) |  |  | шт | 7526 | 8352.9412
Рукавицы утепл.с крагами брезент/спилок | пара | 410 | 455.0499 | Лестница веревочная ЛВС (5 м) |  |  | шт | 2109 | 2340.7325
Пояс пожарного ППС | шт | 1250 | 1387.3474 | Лестница веревочная ЛВС (15 м) |  |  | шт | 4710 | 5227.525
Сапоги пожарного специальные (с чулк. иск.меха) | пара | 1554 | 1724.7503 | Лестница веревочная ЛВС (30 м) |  |  | шт | 8900 | 9877.9134
Подшлемник летний термостойкий L=420 мм | шт. | 702 | 779.1343 | ИП-212-52 СИ автономный |  |  | шт | 318 | 352.9412
Подшлемник зимний полушерстяной(-40С), (-50С) | шт. | 251 | 278.5794 | ИП-212-02 системный |  |  | шт | 268 | 297.4473
371.517
313.1024

## Пож. знаки, двери, СИЗ.
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120, лит. А, оф. 414, Тел./факс:(812) 313-11-25 (мног.), (812) 313-19-16
e-mail: info@rusarsenal-spb.ru www.rusarsenal-spb.com
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 09 Ноября 2016 г.
Перечень № 6 Цены указаны в рублях, с НДС - 18%. Товар сертифицирован
Наименование продукции | Изм. | От 50 т.р. | Опт |  | Наименование продукции | Изм. | От 50 т.р. | Опт
Самоспасатели |  |  |  |  | Полиграфическая продукция
Капюшон феникс (фильтрующий) | шт | 1865 | 2069.9223 | 2178.8656 | Знак ПБ - самокл. пленка (100х100) | шт | 7 | 7.7778
Капюшон феникс-2 (фильтрующий) | шт | 1920 | 2130.9656 | 2243.1217 | Знак ПБ - сам. пленка (150х150/100х200) | шт | 14 | 15.5556
Самоспасатель ГДЗК У (фильтрующий) | шт | 2464 | 2734.7392 | 2878.6728 | Знак ПБ - сам. пленка (150х200/100х300) | шт | 21 | 23.3333
Самоспасатель ШАНС-Е (фильтрующий) | шт | 2274 | 2523.8624 | 2656.6972 | Знак ПБ - сам. пленка (200х200/150х300) | шт | 31.5 | 35
Самоспасатель СИП-1 (изолирующий) | шт | 4088 | 4537.1809 | 4775.9799 | Знак ПБ - сам. пленка (250х250) | шт | 43 | 47.7778
Самоспасатель СПИ-20 (изолирующий) | шт | 2929 | 3250.8324 | 3421.9289 | Знак ПБ - сам. пленка (300х300/200х400) | шт | 63 | 70
Самоспасатель СПИ-50 (изолирующий) | шт | 4469 | 4960.0444 | 5221.0994 | Знак ПБ - сам. пленка (400х400) | шт | 112 | 124.4444
Аптечки, Имущество ГО |  |  |  |  | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (100х100) | шт | 17 | 18.8889
Аптечка КИМГЗ 147 (14) | шт | 3218 | 3571.5871 | 3759.5654 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (150х150/100х200) | шт | 38 | 42.2222
Аптечка офисная пл.чемодан | шт | 1265 | 1403.9956 | 1477.8901 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (150х200/100х300) | шт | 51 | 56.6667
Аптечка автомобильная пл.чемодан | шт | 207 | 229.7447 | 241.8366 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (200х200/150х300) | шт | 76 | 84.4444
Набор автомобилиста | шт | 720 | 799.1121 | 72.4341 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (250х250) | шт | 106 | 117.7778
Пакет индивидуальный ИПП-1 | шт | 62 | 68.8124 | 129.6805 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (300х300/200х400) | шт | 153 | 170
Пакет противохимический ИПП-11 | шт | 111 | 123.1964 | 934.634 | Знак ПБ - сам.пленка на пластике ПВХ (400х400) | шт | 272 | 302.2222
Костюм Л-1 | шт | 2732 | 3032.1865 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (100х100) | шт | 30 | 33.3333
Носилки тканевые МЧС | шт | 800 | 887.9023 | 351.6561 | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (150х150/100х200) | шт | 67.5 | 75
Респираторы |  |  |  | 327.1219 | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (150х200/100х300) | шт | 90 | 100
Респиратор Алина 200 АВК | шт | 301 | 334.0733 | 18.6927 | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (200х200/150х300) | шт | 135 | 150
Респиратор Р-2У | шт | 280 | 310.7658 |  | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (250х250) | шт | 187.5 | 208.3333
Лепесток | шт | 16 | 17.758 | 3331.9703 | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (300х300/200х400) | шт | 270 | 300
Противогазы |  |  |  | 2969.7996 | Знак ПБ - Фотолюм. - ГОСТ Р 12.2.143-2009 (400х400) | шт | 480 | 533.3333
Противогаз ГП-9 с МПГ-ИЗОД | шт | 2852 | 3165.3718 | 2780.5362 | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (100х100) | шт | 18 | 20
Противогаз ГП-7Б | шт | 2542 | 2821.3097 | 4318.0092 | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (150х150/100х200) | шт | 40.5 | 45
Противогаз ГП-7ВМБ | шт | 2380 | 2641.5094 | 7785.5015 | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (150х200/100х300) | шт | 54 | 60
Противогаз ПШ-1С с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 3696 | 4102.1088 | 6977.0431 | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (200х200/150х300) | шт | 81 | 90
Противогаз ПШ-1Б с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 6664 | 7396.2264 | 9813.6573 | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (250х250) | шт | 112.5 | 125
Противогаз ПШ-20С с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 5972 | 6628.1909 |  | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (300х300/200х400) | шт | 162 | 180
Противогаз ПШ-20Б с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 8400 | 9322.9745 |  | Знак ПБ - Световозвращающая пленка (400х400) | шт | 288 | 320
Противогаз ПШ-20РВ с ППМ-88 шланг ПВХ | шт | 17136 | 19018.8679 | 0 | Знак ПБ - Сам. пленка на металле (200х200/150х300) | шт | 96 | 106.6667
Маска ППМ-88 | шт | 851 | 944.5061 |  | Знак ПБ - Сам. пленка на металле (250х250) | шт | 150 | 166.6667
ИП-4М (без РП) | шт | по запросу |  |  | Знак ПБ - Сам. пленка на металле (300х300/200х400) | шт | 216 | 240
ИП-4 МК с РП-7Б | шт | по запросу |  |  | Знак ПБ - Сам. пленка на металле (400х400) | шт | 384 | 426.6667
Двери противопожарные |  |  |  |  | А3 (300х400) Пленка фотолюм. (печать из файла) | шт | 515 | 572.2222
ЕI2-60-670*2080 1 створка глухая | шт | 11155 | 11742.1053 |  | А2 (400х600) Пленка фотолюм. (печать из файла) | шт | 980 | 1088.8889
ЕI2-60-770*1980 1 створка глухая | шт | 11155 | 11742.1053 |  | А3 (300х400) Пленка фотолюм. (печать при разработке) | шт | 465 | 516.6667
ЕI2-60-770*2080 1 створка глухая | шт | 11155 | 11742.1053 |  | А2 (400х600) Пленка фотолюм. (печать при разработке) | шт | 888 | 986.6667
ЕI2-60-870*2080 1 створка глухая | шт | 11155 | 11742.1053 | 154.386 | Рамка для плана А3 - аллюминий Nielsen | шт | 460 | 511.1111
ЕI2-60-970*2080 1 створка глухая | шт | 11155 | 11742.1053 | 168.4211 | Рамка для плана А2 - аллюминий Nielsen | шт | 750 | 833.3333
ЕI2-60-970*2080 1 створка со стекл. | шт | 12305 | 12952.6316 | 203.5088 | Разработка плана эвакуации | шт | 650 | 722.2222
ЕI2-60-1270*2080 2 створки глухая | шт | 18630 | 19610.5263 | 238.5965 | Плакаты Умей действовать при пожаре А-3 (10 л) | шт | 250 | 277.7778
ЕI2-60-1280*2080 2 створки со стекл. | шт | 23184 | 24404.2105 |  | Плакаты Охраны труда, ПБ, Инструкции А-2 | шт | 51 | 56.6667
ЕI2-60-1470*2080 2 створки глухая | шт | 25300 | 26631.5789 | 266.6667 | Стенды Пож.Безопасности, ГО и ЧС, Охрана Труда (1*1,2м рамка) | шт | 2990 | 3322.2222
ЕI2-60-1470*2080 2 створки симметр. | шт | 26380 | 27768.4211 | 266.6667 | Стенды "Информация" 8 карманов А-4 (1*1,2м рамка) | шт | 3297 | 3663.3333
Стекло противопожарное (400х600 мм) | шт | 4055 | 4268.4211 | 286.5497 | Стенды с перекидным устройством 12 кар.А-4 (1*1,2 рамка) | шт | 4630 | 5144.4444
Стекло армированное (400х600 мм) | шт | 1970 | 2073.6842 | 329.8246 | Стенды 9 карманов А-3 (1,2*1,4м рамка) | шт | 4980 | 5533.3333
Вы можете вызвать специалиста для: консультации по НПБ, замера дверей, разработки планов эвакуации, оснащения первичными средствами пожаротушения |  |  |  | 362.5731 | Эвакуационные знаки и Планы выполняются на фотолюминесцентной (светящейся в темноте) пленке в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (СЕРТИФИКАТ, ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ)
362.5731
1631.5789
П Е Р Е З А Р Я Д К А О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л Е Й |  |  |  | 0 | Перезарядка углекислотных огнетушителей
Перезарядка порошковых огнетушителей |  |  |  | 0 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | шт | 132 | 146.6667
Огнетушитель порошковый ОП-1 (з) | шт | 132 | 146.6667 | 0 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | шт | 156 | 173.3333
Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) | шт | 144 | 160 | 0 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | шт | 204 | 226.6667
Огнетушитель порошковый ОП-3 (з) | шт | 174 | 193.3333 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт | 255 | 283.3333
Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) | шт | 204 | 226.6667 | 0 | Огнетушитель углекислотный ОУ-6 | шт | 290 | 322.2222
Огнетушитель порошковый ОП-4 (г) | шт | 204 | 226.6667 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | шт | 320 | 355.5556
Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) | шт | 228 | 253.3333 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-8 | шт | 400 | 444.4444
Огнетушитель порошковый ОП-5 (г) | шт | 228 | 253.3333 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | шт | 415 | 461.1111
Огнетушитель порошковый ОП-6 (з) | шт | 245 | 272.2222 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-15 | шт | 748 | 831.1111
Огнетушитель порошковый ОП-7 (з) | шт | 282 | 313.3333 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-20 | шт | 770 | 855.5556
Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) | шт | 310 | 344.4444 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-25 | шт | 870 | 966.6667
Огнетушитель порошковый ОП-8 (г) | шт | 310 | 344.4444 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-40 | шт | 1900 | 2111.1111
Огнетушитель порошковый ОП-50/35 (з) | шт | 1395 | 1550 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-80 | шт | 3500 | 3888.8889
Огнетушитель порошковый ОП-100/70 (з) | шт | 2969 | 3298.8889 |  | Перезарядка воздушно-пенных огнетушителей
Доставка, отправка и экспедирование грузобагажей до транспортных компаний по СПб в пределах КАД - от 500 р. |  |  |  |  | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 | шт | 120 | 133.1853
[5 empty] | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 | шт | 150 | 166.4817
Увеличенный автопарк позволяет осуществлять доставку за один день. Доставка по СПб и за пределы КАД а/м до 3 т. от 350р до 1200р в зависимости от удаленности и количества товара. |  |  |  |  | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 | шт | 180 | 199.778
[5 empty] | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-50 | шт | 686 | 761.3762
[5 empty] | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 | шт | 1120 | 1243.0633